|  | УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ СОШ №72 _______________А.Е.Тетерин _______________________________ |
| --- | --- |

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №72»

Инструкция

о мерах пожарной безопасности в здании

МАОУ СОШ № 72

1. Общие требования

- Ответственным лицом за противопожарное состояние в помещениях
здания школы является директор школы.

- Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый работник школы.

- Основные понятия:

- Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества от пожаров.

- Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.

- Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.

- Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

- Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.

- Работники школы допускаются к работе только после прохождения       противопожарного      инструктажа.      Противопожарный инструктаж проводит директор школы (или лицо, назначенное приказом директора школы) с периодичностью не реже одного раза в полугодие с регистрацией в журнале инструктажа  по пожарной безопасности.

- В ходе инструктажа работники школы должны дополнительно обучаться
правилам пользования первичными средствами пожаротушения.

- С учащимися младших классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться беседы по предупреждению пожаров в школе и дома; с учащимися 5-11 классов один раз в учебную четверть во внеурочное время должны проводиться занятия по изучению правил пожарной безопасности.

- Во всех помещениях школы на видных местах должны быть вывешены
таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

- Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Для помещений каждого этажа здания школы разработан и
вывешен на видном месте план (схема) эвакуации людей на случай пожара.

- Здание школы на случай отключения электроэнергии должно быть
оснащено электрическими фонарями, из расчета, по одному электрическому фонарю на каждый этаж.

- Места размещения электрических фонарей:

- На 1 этаже – комната сторожа

- На 2 этаже – комната техперсонала

- На 3 этаже – комната техперсонала

- Здание   школы   должно   быть   оборудовано   системой   пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

- Здание школы перед началом учебного года должно быть принято соответствующей комиссией, в состав которой включаются представители государственного пожарного надзора.

2.	Содержание территории.

- Прилегающая территория школы в пределах противопожарных
разрывов между зданиями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора тары и т. п. непосредственно при их наличии.

- Прилегающую территорию школы не разрешается использовать под
складирование материалов, оборудования и тары.

- Дороги, проезды, подъезды к зданию должны быть всегда свободными
для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой, очищенными от снега и льда. О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим   проезду   пожарных   автомобилей,   следует  немедленно уведомлять пожарную охрану.

- Сжигание отходов и тары не разрешается.

- На  прилегающей территории  школы  не разрешается  оставлять на
открытых площадках тару с ЛВЖ и ГЖ, а так же баллоны с газами.

- На прилегающей территории школы не разрешается устраивать свалки
горючих отходов.

3.	Содержание помещений.

- Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам проектирования.

- Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, столовой и
других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

- В учебных классах, кабинетах следует размещать только необходимые
для    обеспечения    учебного     процесса    мебель,    приборы,    модели, принадлежности, пособия и т.п.

- Приборы, мебель, принадлежности пособия, размещаемые в учебных
классах, кабинетах должны храниться в шкафах, на стеллажах.

- Двери   лестничных   клеток,   коридоров,   тамбуров   должны   иметь
уплотнения в притворах, и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.

- Наружные пожарные лестницы и ограждения на крыше здания должны
содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

- Не   разрешается   эксплуатация   оборудования   с   неисправностями,
могущими привести к пожару.

- В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий ограждающих конструкций различными инженерными коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры должны быть заделаны строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.

- При перепланировке помещений, Изменении их функционального назначения или установке нового технологического оборудования должны соблюдаться противопожарные требования действующих нормативных документов, в соответствии с разработанным проектом, утвержденным в  установленном порядке, согласованным с органами государственного пожарного надзора;

- В помещениях школы ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- курить;

- применять открытый огонь;

- проводить   огневые   работы   без   оформления   наряда-допуска,   без согласования с пожарной охраной, а также время нахождения учеников в помещениях;

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов;

- хранение ЛВЖ и ГЖ, баллонов с горючими газами, пиротехнических изделий;

- проводить уборку помещений с применением ЛВЖ и ГЖ;

- производить изменения объемно-планировочных решений, в результате которых     ухудшаются     условия     безопасной     эвакуации     людей, ограничивается доступ к огнетушителям, уменьшается зона действия автоматической пожарной сигнализации;

- временное хранение горючих материалов, отходов в помещениях и на путях эвакуации;

- использовать   чердак   для   организации   производственных   участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и др. предметов. Двери чердака должны быть закрыты на замок, на дверях должна быть информация о месте хранения ключа. Окна чердака должны быть остеклены и постоянно закрыты.

- устанавливать глухие решетки на окнах;

- устраивать в лестничных клетках кладовые, а также хранить  под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- Здание школы должно быть обеспечено исправной телефонной связью 	:
для сообщения о пожаре в пожарную охрану.

- Здание школы должно быть оборудовано первичными средствами	*
пожаротушения в соответствии с нормами оснащения.

- По окончании занятий в классах, кабинетах и лабораториях, учителя и	|
другие работники школы должны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

4.Эвакуационные пути и выходы,

- При  эксплуатации  эвакуационных  путей  и  выходов должно  быть
обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности.

- Двери   на  путях  эвакуации  должны  открываться  свободно  и  по
направлению выхода из помещений, здания.

- Запоры на путях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся   в   помещениях   возможность   свободного   их  открывания изнутри без ключа.

- При эксплуатации эвакуационных путей и выходов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, изделиями, оборудованием и другими предметами, а так же забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать на путях эвакуации пороги, устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

  - Эвакуационные пути  и  выходы должны быть обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001.

5. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

- Проектирование,     монтаж,    эксплуатацию    электрических    сетей,
электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их
техническим   состоянием   необходимо   осуществлять   в   соответствии   с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

- Электроустановки и бытовые электроприборы по окончании рабочего
времени должны быть обесточены. Под напряжением должна оставаться
система      пожарной      автоматики.      Другие      электроустановки      и
электротехнические изделия могут оставаться под напряжением, если это
обусловлено  их  функциональным  назначением  и  (или)  предусмотрено
требованиями инструкции по эксплуатации.

- Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут
вызвать искрения, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей   и   проводов,   должны   немедленно   устраняться.   Неисправную электросеть  следует  отключить  до  приведения  ее  в  пожаробезопасное состояние.

- При эксплуатации действующих электроустановок ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать    приемники   электрической   энергии   в   условиях,   не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а так же эксплуатировать   электропровода   и   кабели   с   поврежденной   изоляцией, потерявшей защитные свойства;

- пользоваться поврежденными розетками, электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы, светильники бумагой, тканью и другими
горючими  материалами,  а так же  эксплуатировать  светильники  со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- применять    в    качестве    электрической    защиты    самодельные    и некалиброванные предохранители;

- эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии   или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- размещать у электрощитов горючие вещества и материалы.

6. Содержание системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

  - Регламентные работы  по техническому обслуживанию  и  планово-
предупредительному ремонту (ТО и ППР) системы пожарной сигнализации оповещения   людей   при   пожаре   и   управления   эвакуацией,   должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом   технической   документации   заводов-изготовителей   и   сроками проведения   регламентных   работ.   ТО   и   ППР   должны   выполняться специализированной организацией имеющей лицензию, по договору.

  - В период проведения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением системы (отдельных линий, извещателей), директор школы обязан принять необходимые меры по защите от пожара в помещениях, здании.

  - Система   пожарной   автоматики   должна   находиться   в   исправном
состоянии     и     постоянной     готовности,     соответствовать проектной
документации.

  - Ответственность за осуществление ежедневного осмотра, контроля
за работоспособностью системы пожарной автоматики возлагается на заместителя директора по АХР.

7. Содержание первичных средств пожаротушения.

    - Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии
с паспортными данными на них. Не допускается использование первичных средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

- Огнетушители,   отправленные  на   перезарядку,   должны  заменяться
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

- Правила применения Огнетушителей ОП-4 (Г), ОП-8 (Г)

- Огнетушитель ОП-4 (Г), ОП-8 (Г) предназначен для тушения очагов пожаров твердых, жидких горючих веществ и материалов, горючих газов, электроустановок под напряжением до 1000вс безопасного расстояния 1м.

- Огнетушитель нельзя хранить возле нагревательных приборов, допускать попадания на огнетушитель атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, воздействия агрессивных сред, влаги, нанесение ударов по корпусу огнетушителя.

  - Порядок использования огнетушителя ОП-4 (Г), ОП-8 (Г):

- Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара;

- Выдернуть чеку, поднять ручку огнетушителя вверх;

- Через 5 секунд направить сопло на очаг возгорания, нажать  ручку, расположенную на шланге;

- Поле использования огнетушителя, отправить его на перезарядку.

8. Требования пожарной безопасности при проведении

культурно - массовых мероприятий.

- Ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении
культурно-массовых мероприятий является директор школы,

- Перед  началом  культурно-массовых  мероприятий  директор школы
должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массовых мероприятий.

- На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть
обеспечено дежурство работников школы и учащихся старших классов.

- Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке  эвакуации  детей  в  случае  возникновения  пожара  и  обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

- Культурно-массовое   мероприятие   должны   проводиться   только   в
помещениях 1 этажа.

- Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия,
должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

- При проведении новогодних праздников:

- ёлка должна устанавливаться  на устойчивом  основании  и  с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при    отсутствии    в    помещении    электрического    освещения    (при отключении) мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое время суток.

- иллюминация  должна  быть   выполнена  с  соблюдением  ПУЭ,  При использовании  электрической  осветительной  сети  без  понижающего трансформатора   на   елке   могут   применяться   гирлянды   только   с последовательным   включением   лампочек   напряжением   до   12   В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.;

- при  обнаружении  неисправности  в иллюминации  (нагрев  проводов, мигание  лампочек,   искрение  и  т.п.)  она должна  быть  немедленно обесточена;

  - При проведении новогодних праздников запрещается:

    - проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

    - применять   дуговые    прожекторы,   свечи   и   хлопушки,   устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

    - украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

    - одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

    - проводить    огневые,    покрасочные    и    другие    пожароопасные    и взрывоопасные работы;

    - полностью гасить свет в помещении во время представлений;

    - допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

9. Порядок обесточивания электрооборудования

в случае пожара и по окончании рабочего дня.

- Обесточивание электрооборудования производится с соблюдением мер пожарной безопасности и охраны труда.

- Во всех помещениях (независимо от назначения) которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации) должны быть обесточены при помощи рубильника или устройства его заменяющего и предотвращающего случайный пуск.

- В случае неисправностей при работе электрооборудования (при наличии напряжения на корпусе оборудования, возникновении постороннего шума, запаха горящей изоляции, самопроизвольной остановке или неправильном действии механизмов и элементов оборудования) остановить (выключить) его кнопкой «стоп» (выключателя) и отключить от электрической сети с помощью пускового устройства. Сообщить об этом зам. директору по АХР и до устранения неисправности не включать.

- При возникновении пожара необходимо:

  - немедленно прекратить работу (в том числе с электрооборудованием) и сообщить о ситуации администрации МАОУ СОШ № 72;

  - обесточить электрическую сеть и электрооборудование при помощи главного рубильника;

  - приступить к тушению очага возгорания, горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными огнетушителями.

10. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы.

- Закрытие помещений производится после выключения всех токоприемников (за исключением холодильников, факса, дежурного и аварийного освещения, пожарной и охранной сигнализации) и выключения света.

- Рабочие места сотрудников перед их уходом с работы должны быть очищены от мусора.

- Категорически запрещено закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, могущих повлечь за собой возгорание или травмирование работников и учащихся                                школы.

- Каждый работник после окончания работы (рабочего дня) обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, за которые он несет ответственность. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора.

- Покидать помещение следует только при полном устранении всех обнаруженных неисправностей.

- При обнаружении аварийной ситуации немедленно сообщить дежурному персоналу, администрации школы.

- Ключи от всех помещений хранятся у дежурного персонала.

11. Порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа             и занятий по пожарно-техническому минимуму.

- Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности технологических процессов производства и оборудования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.

- Противопожарный инструктаж проводится лицами ответственными за проведение противопожарного инструктажа, назначенными приказом директора школы, по утвержденным программам обучения мерам пожарной безопасности.

- Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников с: правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе эвакуационных путей, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности; мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.

- По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.

- О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

- Вводный противопожарный инструктаж проводится:

  - со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);

  - с временными работниками;

  - с командированными работниками;

  - с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;

  - с иными категориями работников (граждан) по решению директора школы.

- Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и систем противопожарной защиты.

- Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно  на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными работниками;

- с временными работниками;

- со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на                                          территории школы;

- с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.

- Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным приказом руководителя предприятия, .

- Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

- Все работники должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные средства пожаротушения.

- Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

- Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом директора школы со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в полугодие.

- Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком проведения занятий, утвержденным директора школы.

- Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

- В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.

- Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние здания;

- при нарушении работниками школы требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников школы;

- при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности);

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных объектах;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками требований пожарной безопасности.

- Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в школе, или непосредственно директором школы, индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

- Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью (сварочные и другие огневые работы);

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве огневых работ во взрывоопасных производствах;

- при проведении экскурсий в организации;

- при организации массовых мероприятий с обучающимися;

- при подготовке в школе мероприятий с массовым пребыванием людей, с числом участников более 50 человек.

- Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в школе, или непосредственно директором школы и в установленных правилами пожарной безопасности случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.

- Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

- Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа.

- Директор, заместители директора и работники школы, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму, с отрывом от производства, в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства предприятия, а также приемов и действий при возникновении пожара на предприятии, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

- Обучение пожарно-техническому минимуму директора, заместителей директора и работников школы, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

- Обучение пожарно-техническому минимуму по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства проходят:

- директор школы или лица, исполняющие его обязанности;

- работники, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа;

- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;

- иные категории работников (граждан) по решению директора.

- По разработанным и утвержденным специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в школе обучаются:

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в школе;

- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

- Обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно на предприятии проводится лицом, назначенным приказом директора школы, ответственным за пожарную безопасность, имеющим соответствующую подготовку.

12. Действия работников в случае пожара.

- Каждый работник школы при обнаружении пожара или признаков
горения (задымление, запах гари и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону — «01» или «3-74-01» в
пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию) и директору школы;

- принять   меры   по   эвакуации   людей,   привести  систему пожарной автоматики в действие (нажать на пусковую кнопку ручного пожарного извещателя, нажать на клавишу включения оповещения людей о пожаре, установленных в помещении для сторожа на 1 этаже, организовать тушение пожара первичными   средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

- Директор школы (лицо, замещающее его) по прибытию к месту пожара обязан:

- продублировать  сообщение  о  возникновении  пожара в  пожарную
охрану;

- немедленно   организовать   эвакуацию   людей,   используя   для   этого имеющиеся силы и средства;

- организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам и классным журналам;

- проконтролировать включение в работу системы пожарной автоматики;

- при   необходимости   отключить   электроэнергию   (за   исключением системы пожарной автоматики);

- прекратить все работы в помещениях, здании, кроме работ, вязанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в
тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия
подразделения пожарной охраны;

- обеспечить      соблюдение      требований      безопасности  лицами,
принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту
материальных ценностей;

- организовать  встречу   подразделений   пожарной  охраны  и  оказать
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда (подхода) к очагу пожара;

- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руководителя   тушения   пожара   о   наличии   людей   в   здании,   о конструктивных особенностях объекта и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.